{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8],[33,0,38,0],[33,1,38,1],[33,2,38,2]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.7.8"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"注射泵","圣诺","SN-A1A","专用锂电池","圣诺","Li2600-2s",1]
[2,"监护仪","科曼","C60","血氧饱和度探头","科曼","maSimO",1]
[3,"卡式灭菌器","加拿大SClCAN","sTATⅠM5000S","电磁阀","加拿大SClCAN","01一104694s",1]
[4,"卡式灭菌器","加拿大SClCAN","sTATIM5000S","生物过滤器","加拿大SClCAN","01一102119S",1]
[5,"灭菌器","加拿大Scican","STATIM5000G4","单向阀","加拿大Scican","01-101627S",1]
[6,"辐射床","德国德尔格","BADYTHERM","主板","德尔格","无",1]
[7,"臭氧消毒机","四川康亚","KYCDX-S600","液晶控制屏","四川康亚","s-600",1]
[8,"臭氧消毒机","四川康亚","KYCDX-S600","主板","四川康亚","/",1]
[9,"臭氧消毒机","四川康亚","KYCDX-S600","臭氧管","四川康亚","3g",1]
[10,"臭氧消毒机","四川康亚","KYCDX-S600","外壳","四川康亚","/",1]
[11,"臭氧消毒机","四川康亚","KYCDX-S600","出气管","四川康亚","1500mm",1]
[12,"臭氧消毒机","四川康亚","KYCDX-S600","回气管","四川康亚","1500mm",1]
[13,"臭氧消毒机","四川康亚","KYCDX-S600","电磁阀","四川康亚","/",4]
[14,"呼吸机","美国VIASYS","VELA","呼吸机氧电池","美国鸟牌","PSR11-75-KE4",1]
[15,"低温等离子","BELIMED RENOSEM","RENO-S130D","控制调节阀组","BELIMED RENOSEM","E034-0010-00",1]
[16,"电子胃镜","日本奥林巴斯","GIF-Q260J","送气送水按钮","奥林巴斯","MH-438",60]
[17,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","590*490*46",10]
[18,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","590*590*46",10]
[19,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","590*287*46",5]
[20,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","490*290*46",5]
[21,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","590*490*381",10]
[22,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","590*590*381",10]
[23,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","590*287*381",5]
[24,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","490*290*381",5]
[25,"层流净化工程","/","/","高效过滤器","/","320*320*90",20]
[26,"层流净化工程","/","/","高效过滤器","/","484*484*90",20]
[27,"钬激光治疗机","以色列医科人","POWER/100W","激光保护镜","以色列医科人","/",5]
[28,"冷冻探针","爱尔博","CRY02","软性冷冻探针","爱尔博","20402-307",2]
[29,"超声支气管镜系统","日本奥林巴斯","EU-ME2PP","内镜用超声探头","奥林巴斯","UM-S20-17S",2]
[30,"电子胃肠镜系统","奥林巴斯","/","钳子管道开口阀","奥林巴斯","MB-358","20包"]
[{"$nulls":3},"/","送气送水按钮","奥林巴斯","MAJ-1444","2个"]
[{"$nulls":3},"/","钳子管道开口阀","奥林巴斯","MAJ-853","1包"]
[{"$nulls":3},"/","灌洗管","奥林巴斯","MH946","50根"]
[{"$nulls":3},"/","水瓶","奥林巴斯","MAJ-901","5个"]
[{"$nulls":3},"/","水瓶","奥林巴斯","MAJ-902","5个"]