{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.7.15"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"生化流水线","贝克曼","power processor","试剂注射器","贝克曼","zm011200",6]
[2,"立式压力蒸汽灭菌器","上海申安","LDZF一50KB","水位探针","上海申安","三针",1]
[3,"注射泵","深圳圣诺","SN-50F6","电池","深圳圣诺","SN-50F6",1]
[4,"水处理机","恒诺","HN-2000","石英砂","2-4MM","重庆恒诺",2]
[5,"水处理机","恒诺","HN-2000","活性炭滤料","10-24目","重庆恒诺",6]
[6,"水处理机","恒诺","HN-2000","软化树脂","001﹡7","重庆恒诺",12]
[7,"水处理机","恒诺","HN-2000","PP滤芯","40寸","重庆恒诺",5]
[8,"水处理机","恒诺","HN-2000","终端滤芯","20寸","重庆恒诺",5]
[9,"水处理机","恒诺","HN-2000","二级反渗透膜",4040,"美国陶氏",8]
[10,"水处理机","恒诺","HN-2000","呼吸阀","8寸","重庆恒诺",1]
[11,"水处理机","恒诺","HN-2000","水泵","10T/H","南方泵业",1]
[12,"水处理机","恒诺","HN-2000","紫外线灭菌器","4T/H","重庆恒诺",1]
[13,"水处理机","恒诺","HN-2000","原水液位仪","配套","重庆恒诺",1]
[14,"水处理机","恒诺","HN-2000","原水管道改造","配套","重庆恒诺",1]
[15,"水处理机","恒诺","HN-2000","控制系统及线路改造","配套","重庆恒诺",1]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]