{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.7.25"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"激光共聚焦显微镜","蔡司","LSM900","显微镜维修","蔡司","/",1]
[2,"生化分析仪","美国贝克曼","AU5800","电脑电源","超人","ip-ad160-2",1]
[3,"低温等离子灭菌器","山东新华","ps-100","高真空挡板阀","山东新华","xls-25-p2g",4]
[4,"清洗消毒机","山东新华","Rapid-a-520","PLC和触摸控制屏应用程序","山东新华","/",1]
[5,"清洗消毒机","山东新华","Rapid-a-520","113-030-0035电磁阀","山东新华","/",1]
[6,"二氧化碳培养箱","美国Thermo","3111水套式","HEPA过滤器","美国Thermo",706175,3]
[7,"二氧化碳培养箱","美国Thermo","3111水套式","HEPA过滤器","美国Thermo","50141920",1]
[8,"二氧化碳培养箱","美国Thermo","3111水套式","温度传感器","美国Thermo","20150249",1]
[9,"呼吸机","德尔格","Savina","呼气阀膜片","德尔格",8413661,2]
[10,"维修工具","/","/","人字梯","漫堡德","2.5米双筋加固加厚",1]
[11,"主动脉内球囊反搏泵","美国DATASCOPE","CS100","蓄电池","/","12V,17AH",2]
[12,"关节镜","施乐辉","/","关节镜维修","施乐辉",72202087,2]
[13,"空调机","格力","格力5P天花机","压缩机","/","/",1,"含辅材及安装调试\n"]
[14,"空调机","格力","格力5P天花机","主板","/","/",1,"含辅材及安装调试\n"]
[15,"小型中央空调","格力","LSQWRF65M/B","膨胀罐","/","/",2]
[16,"/","/","/","发热门诊简易送排风装置","/","/",1,"需看现场\n"]
[17,"手术器械车","/","/","轮子","/","12*32*100mm",60,"全塑料医用轮"]
[18,"手术器械车","/","/","刹车轮","/","12*32*100mm",60,"全塑料医用轮"]
[19,"手术器械车","/","/","轮子","/","12*32*75mm",40,"全塑料医用轮"]
[20,"手术器械车","/","/","刹车轮","/","12*32*75mm",40,"全塑料医用轮"]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]