{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8],[27,1,32,1],[27,2,32,2],[27,3,32,3]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.8.12"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"眼压计","日本拓普康","CT一1","活塞气泵单元","日本拓普康","无",1]
[2,"呼吸机","瑞士哈美顿","C2","G5混合阀","瑞士哈美顿","394089",1]
[3,"手术床","德国MAQUET公司","MAQUET 1118.030K","液压杆","/","按样品定制",4]
[4,"超低温冰箱","中科美菱","DW-HL668","双压机总成","/","/",1]
[5,"超低温冰箱","中科美菱","DW-HL668","制冷剂","/","/",1]
[6,"超低温冰箱","中科美菱","DW-HL668","分油器","/","/",1]
[7,"超低温冰箱","中科美菱","DW-HL668","过滤器","/","/",1]
[8,"超低温冰箱","中科美菱","DW-HL668","主副截留器","/","/",1]
[9,"超低温冰箱","中科美菱","DW-HL668","维修搬运费","/","/",1]
[10,"超低温冰箱","中科美菱","DW-HL668","主板","/","/",1]
[11,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","590*490*46",10]
[12,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","590*590*46",10]
[13,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","590*287*46",5]
[14,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","490*290*46",5]
[15,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","590*490*381",10]
[16,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","590*590*381",10]
[17,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","590*287*381",5]
[18,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","490*290*381",5]
[19,"层流净化工程","/","/","高效过滤器","/","320*320*90",20]
[20,"层流净化工程","/","/","高效过滤器","/","484*484*90",20]
[21,"层流净化机组","/","/","恒温恒湿控制系统","宝赛","AHU-03",1,"含安装调试"]
[22,"清洗机","江苏昆山","S1200VDY-D","加热管","1KW","1KW",4]
[23,"清洗机","江苏昆山","S1200VDY-D","电磁阀","江苏昆山","DF32",1]
[24,"纯水仪","重庆摩尔","基因型1810A","一级预处理滤芯","/","5um"]
[25,{"$nulls":3},"二级预处理滤芯","/","1um"]
[26,{"$nulls":3},"反渗透膜","/","/"]
[27,{"$nulls":3},"一体式超纯化包","重庆摩尔","mu6"]
[28,{"$nulls":3},"超纯化柱","/","/"]
[29,{"$nulls":3},"终端微滤","/","0.22μm"]
[30,"婴儿培养箱","宁波戴维","Yp一970","湿度传感器","宁波戴维","无",1]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]