{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["公开挂网征询产品清单"]
["序号","需求科室","项目及品种名称","关键参数","单位","提交资质和报价时间"]
["1","检验医学中心/健康管理科","总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法）","1.用于体外定量测定人血清中总胆汁（TBA）的含量；\n2.适用设备：全自动生化分析仪贝克曼库尔特AU5821、全自动生化分析仪品峰C2800；\n3.集采中选产品。","ml","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["2","检验医学中心","诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）","1.胶体金法，常温保存；\n2.用于定性检测粪便样本中的诺如病毒抗原；\n3.双抗体夹心法技术。","人份","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["3","妇产科","改良巴氏染色液","预期用途：主要用于精子涂片染色，适用于精子形态染色分析。","ml","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["4","妇产科","取卵液","1.功能用途：取卵液是取卵术中卵母细胞获取、清洗的必需试剂；\n2.产品成分全面，主要采用MOPS缓冲体系或HEPES缓冲体系。","ml","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["5","妇产科","隔离透声膜","与医用超声设备配套，安装于超声探头的透声窗上。","个","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["6","眼科","眼科手术刀","1.一次性使用无菌眼科手术刀由刀头和刀柄组成；\n2.2.8毫米。","把","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["7","眼科","一次性使用冲洗吸引管路","产品材质为聚氯乙烯。","根","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["8","眼科","眼用全氟丙烷气体","75ml铝制罐装。","瓶","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["9","眼科","一次性使用冲洗吸引套件","1.产品主要由输液管、灌注管、吸引管、积液盒（含硅胶片）；\n2.配套超声乳化仪INFINITI。","套","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["10","骨科","医用诱导骨基质","1.全松质骨材料；\n2.含骨诱导材料；\n3.含骨粒、骨条、骨膜、骨块。","包","2024年9月18日8时30分时至9时"]
["11","麻醉科手术室","带针不可吸收缝合线","1.针体长度≥26mm，弧度1/2C；\n2.规格4-0聚丙烯材质，单股编织；\n3.不锈钢材质。","包","2024年9月19日8时30分时至9时"]
["12","麻醉科手术室","一次性使用冲洗器","1.胶囊型；\n2.60ml；\n3.适用范围：冲洗人体创面。","个","2024年9月19日8时30分时至9时"]
["13","放射科","心电电极片","1.碳扣；\n2.可连接MR设备心电导线。","片","2024年9月19日8时30分时至9时"]
["14","神经外科","纱布绷带","1.（8-10）CM*（400-800）CM；\n2.适用于包扎。","卷","2024年9月19日8时30分时至9时"]
["15","消毒供应室","手术刀片","1.刀片应达到JIS G4401和GB/T1298相关要求；\n2.手术刀片规格型号为11#、20#；\n3.手术刀片可经灭菌器进行高温高压蒸汽灭菌。","片","2024年9月19日8时30分时至9时"]
["16","消毒供应室","医用固定带","1.需耐高温高压，可经灭菌器进行高温高压蒸汽灭菌；\n2.规格（10-15）cmx（50-100）m；\n3.可书写标记，灭菌后字迹完整不褪色。","米","2024年9月19日8时30分时至9时"]
["17","感染控制科","医用丁腈手套","1.符合《手部防护 通用技术规范》（GB42298-2022）中“化学品及微生物防护手套”相关技术要求；\n2.丁腈材质；\n3.有多种尺寸规格。","只","2024年9月19日8时30分时至9时"]
["18","口腔科","牙科用毛刷","主要成分塑料，可以随意弯曲角度，韧性大，不易折断。","瓶","2024年9月19日8时30分时至9时"]
["19","口腔科","通用粘接剂","主要成分为甲基丙烯酸，用于树脂或修复体粘接。","瓶","2024年9月19日8时30分时至9时"]