{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["购置预算表 (2)","Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"购置预算表 (2)","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,1,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,11,13,11],[14,4,14,8],[19,7,19,8],[21,7,21,8],[23,7,23,8],[25,7,25,8]]}
["新桥医院小容量气瓶、减压阀等项目市场报价表"]
[]
[]
["序号","名称","数量","参数响应",{"$nulls":5},"报价\n单价","报价\n价格","备注"]
[{"$nulls":3},"阀门类型","规格","材质","工作压力","水压试\n验压力","气体类型"]
[1,"气瓶",30,"螺纹式","3L","铝合金","15Mpa","22.5Mpa","氧气",null,null,"气瓶资质要求，正规压力容器生产厂家制造，气瓶需提供《产品合格证》、《特种设备制造监督检验证书》、《批量检验质量证明书》。"]
[2,"气瓶",2,"螺纹式","5L","铝合金","15Mpa","22.5Mpa","二氧化碳"]
[3,"气瓶",11,"螺纹式","5L","铝合金","15Mpa","22.5Mpa","氩气"]
[4,"气瓶",9,"螺纹式","5L","铝合金","15Mpa","22.5Mpa","氧气"]
[5,"气瓶",1,"螺纹式","8L","铝合金","15Mpa","22.5Mpa","二元混合气（一氧化氮+氮气）"]
[6,"气瓶",1,"螺纹式","8L","铝合金","15Mpa","22.5Mpa","氩气"]
[7,"气瓶",3,"螺纹式","10L","铝合金","15Mpa","22.5Mpa","二氧化碳"]
[8,"气瓶",1,"螺纹式","10L","铝合金","15Mpa","22.5Mpa","二元混合气（二氧化碳、氧气）"]
[9,"气瓶",22,"螺纹式","10L","铝合金","15Mpa","22.5Mpa","氧气"]
[10,"减压阀",5,"螺纹式","德标适配"]
[11,"气瓶推车",4,null,"10L","铝合金","/","/","/"]
[null,"合计",{"$f":"SUM(C6:C16)","v":89},{"$nulls":7},{"$f":"SUM(K6:K16)","v":0}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"报价单位：（公章）"]
[]
[{"$nulls":7},"联系人："]
[]
[{"$nulls":7},"联系电话："]
[]
[{"$nulls":7},"报价日期："]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":5,"n_cols":17,"rows_kept":5}
[]
["序号","单位名称","地点","联系人","联系电话（手机）","气体类型","接口类型","气瓶来源","需求气瓶\n数量","需求气瓶\n容量","建议统一容量","气瓶单价","气瓶价格","接口单价","接口价格","用途","建议"]
[]
[]
["购置需求"]