{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8],[4,1,9,1],[4,2,9,2],[4,3,9,3]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.9.9"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"纯水仪","重庆摩尔","基因型1810A","一级预处理滤芯","摩尔","molcot10",1]
[2,{"$nulls":3},"二级预处理滤芯","摩尔","molgac10",1]
[3,{"$nulls":3},"反渗透膜","摩尔","Molrofilm75",1]
[4,{"$nulls":3},"一体式超纯化包(6150 树脂)","摩尔","mu6",1]
[5,{"$nulls":3},"超纯化柱(MS 树脂)","摩尔","MU1",1]
[6,{"$nulls":3},"终端微滤","摩尔","0.22um",1]
[7,"液晶电视机","长虹",null,"电源","长虹","TUC7.820.00157001",55]
[8,"液晶电视机","长虹",null,"主板","长虹","Juc7.820.00121070",55]
[9,"液晶电视机","长虹",null,"液晶屏","长虹","32寸",10]
[10,"液晶电视机","长虹",null,"液晶屏","长虹","55寸",5]
[11,"液晶电视机","海信",null,"全集成主板","海信","NCP706NG",5]
[12,"激光共聚焦显微镜","德国蔡司","LSM900","ups主板","SVC","PT6KL",1]
[13,"术中32导神经监护仪","美敦力","NIM Lclipsel","听觉刺激器 植入式耳机","美敦力","AE102",1]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]