{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.9.25"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"呼吸机","飞利浦","V60","开关面板","飞利浦","V60",2,"王路路"]
[2,"培养箱","太仓仪器","HZQ-F100","弹簧卷","/","/",120,"王路路"]
[3,"呼吸机","飞利浦","v60","涡轮","飞利浦","v60",1,"王路路"]
[4,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","592*287*96",10]
[5,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","592*592*381*8",100]
[6,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","592*290*381*4",100]
[7,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","592*592*550*8",20]
[8,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","592*287*550*6",10]
[9,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","590*490*550*6",20]
[10,"层流净化工程","/","/","亚高效过滤器","/","592*592*295",4]
[11,"层流净化工程","/","/","亚高效过滤器","/","592*287*298",4]
[12,"轮椅车","/","/","轮椅车坐垫布","/","H005",30]
[13,"轮椅车","/","/","轮椅车背垫布","/","H005",10]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]