## 心外科2024-013
心外科夹持臂
序号 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 申请数量 | 预算总价（万元）
1 | XQYY-SSQX-2024-013 | 夹持臂 | 夹持臂头端可用于固定腔镜，微创固定器等，夹持直径范围4-18mm，医用不锈钢材质，纯机械结构设计，无需外接电源和供气设备。 | 1 | 9.85

## 妇产科2024-014
妇产科宫腔治疗镜手术器械
序号 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算总价（万元）
1 | XQYY-SSQX-2024-014 | 宫腔镜 | 30°，2.9-4mm 宫腔镜 | 4 | 45.6
2 | XQYY-SSQX-2024-014 | 管鞘 | 4.4-6.5mm，持续灌流，5Fr-7Fr管道 | 4
3 | XQYY-SSQX-2024-014 | 剪刀 | 5Fr-7Fr | 4
4 | XQYY-SSQX-2024-014 | 抓钳 | 5Fr-7Fr | 4
5 | XQYY-SSQX-2024-014 | 活检钳 | 5Fr-7Fr | 4
6 | XQYY-SSQX-2024-014 | 手柄 | 与活检钳、剪刀、抓钳配合使用 | 12
7 | XQYY-SSQX-2024-014 | 宫腔镜消毒盒 | 宫腔镜消毒盒 | 4

## 口腔科2023-017
口腔科微创拔牙器械包
序号 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 申请数量 | 预算总价（万元）
1 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，1#，拔除上颌切牙用 | 1 | 5.5
2 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，17#，拔除下颌磨牙用 | 1
3 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，18L#，拔除上颌左侧磨牙用 | 1
4 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，18R#，拔除上颌右侧磨牙用 | 1
5 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，65#，拔除上颌牙根用 | 1
6 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，150#，拔除上颌双尖牙及切牙用 | 1
7 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙用镊 | 160MM-175MM，双弯无定位 | 1
8 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙骨凿 | 头宽 5.0MM-5.5MM | 1
9 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙探针 | 5#，双头 | 2
10 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙挺 | 直头，1#，头部宽2.5MM | 2
11 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙挺 | 直头，2#，头部宽3MM | 2
12 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙挺 | 直头，3#，头部宽4MM | 2
13 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙刮匙 | 双头，直头或弯头，头宽2MM-5.5MM | 2
14 | XQYY-YCRY-2023-017 | 口镜柄 | 单头，不锈钢，六角柄或八角柄 | 2
15 | XQYY-YCRY-2023-017 | 口镜 | 4#，平光 | 2