{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.9.30"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"二氧化碳培养箱","美国thermo","3111水套式","HEPA过滤器","美国thermo",760175,3]
[2,"二氧化碳培养箱","美国thermo","3111水套式","HEPA过滤器","美国thermo","50141920",1]
[3,"二氧化碳培养箱","美国thermo","3111水套式","HEPA过滤器","美国thermo","20150249",1]
[4,"消毒锅","德国MELAG","24B+","密封圈","德国MELAG","24B+",2]
[5,"消毒锅","德国MELAG","24B+","电磁阀","德国MELAG","24B+",1]
[6,"离心机","美国贝克曼","Allegra X-30R","电机悬架","贝克曼","Allegra X-30R",3]
[7,"离心机","美国贝克曼","Allegra X-30R","转子识别器","贝克曼","Allegra X-30R",1]
[8,"/","/","/","输液轨道","/","铝合金直轨1.8m*40mm",11]
[9,"/","/","/","不锈钢输液吊杆","/","伸缩范围80*120cm",22]
[10,"/","/","/","输液小车","/","/",22]
[11,"病床","/","/","丝杆刹车轮","/","16*32*125静音承重",300]
[12,"病床","/","/","摇手柄","/","ABS、与床配套",50,"(连接杆六方10mm)"]
[13,"病人转运车","/","/","护栏固定支座","/","适配12705左",20]
[14,"病人转运车","/","/","护栏固定支座","/","适配12705右",20]
[15,"病人转运车","/","/","护栏支座","/","适配12705",40]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]