{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.10.21"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"呼吸机","菲利蒲伟康","V60","空气过滤片","菲利蒲伟康","无",1]
[2,"听力筛查仪","丹麦ACCUSCren","AABR","Y型线刺激探头","丹麦ACCUSCreen","无",1]
[3,"陪护椅","/","/","陪护椅整张皮面翻新","/","蓝色PU",60]
[4,"转运车","/","/","护栏挡板","/","适配12705",10]
[5,"轮椅车","/","/","轮椅车坐垫布","/","H005",30]
[6,"轮椅车","/","/","轮椅车背垫布","/","H005",10]
[7,"轮椅车","/","/","轮椅车护裙板","/","HOO5右侧",20]
[8,"轮椅车","/","/","轮椅车护裙板","/","HOO5左侧",20]
[9,"轮椅车","/","/","轮椅条形踏板","/","HOO5",10]
[10,"/","/","/","丝杆万向轮","/","M8*40*50",200]
[11,"/","/","/","塑料膨胀管","/","M8",1000]
[12,"/","/","/","塑料膨胀管","/","M10",1000]
[13,"/","/","/","自喷漆","/","浅黄灰350/瓶",30]
[14,"/","/","/","自喷漆","/","白色350/瓶",10]
[15,"/","/","/","玻璃陶瓷三角钻头","/","M8",30]
[16,"/","/","/","铁丝","/","12#","10公斤"]
[17,"/","/","/","铁丝","/","16#","10公斤"]
[18,"/","/","/","电焊机焊把线","/","25平方，15米焊机线，5米地线",1]
[19,"/","/","/","焊把钳","/","300A",2]
[20,"层流净化工程","/","/","医用自动气密门","/","1500mm*2100mm",1]
[21,"灭菌器","山东新华","XG1.0DB-1.2","温度压力模块","/","EM231",1]
[22,"质谱仪","新加坡SCIEX","4500QTRAP","UPS主板","/","/",1]
[23,"质谱仪","新加坡SCIEX","4500QTRAP","UPS充电板","/","/",1]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]