{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.10.28"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"反渗透制水机","重庆恒诺","HN-2RO-2000L","精密滤芯","重庆恒诺","40寸",5,"过滤精度5UM"]
[2,"反渗透制水机","重庆恒诺","HN-2RO-2000L","终端滤芯","重庆恒诺","20寸",5,"过滤精度0.2UM"]
[3,"反渗透制水机","重庆恒诺","HN-2RO-2000L","纯化水出口阀门","重庆恒诺","DN25",20]
[4,"反渗透制水机","重庆恒诺","HN-2RO-2000L","呼吸阀","重庆恒诺","8寸",2,"过滤精度0.2UM"]
[5,"反渗透制水机","重庆恒诺","HN-2RO-2000L","胶垫","重庆恒诺","DN25",40,""]
[6,"反渗透制水机","重庆恒诺","HN-2RO-2000L","原水液位仪","重庆恒诺","配套",1]
[7,"反渗透制水机","重庆恒诺","HN-2RO-2000L","水泵","南方泵业","10T/H",1]
[8,"超声支气管系统","日本奥林巴斯","EU一C2000","超声支气管镜维修","日本奥林巴斯","BF一UC260F一OL8",1]
[9,"无创鼠用血压计","日本软隆","BP-98A","血压计维修","软隆","BP-98A",1]
[10,"实时动态血压遥测网络分析系统","斯坦德利","E-BP","袖带","斯坦德利","中大号",2]
[11,"过氧化氢低温等离子灭菌器","韩国BELIMED RENOSEM","RENO-S130D","超低温真空泵油","韩国BELIMED RENOSEM","套",1]
[12,"过氧化氢低温等离子灭菌器","韩国BELIMED RENOSEM","RENO-S130D","活性炭过滤器","韩国BELIMED RENOSEM","件",1]
[13,"过氧化氢低温等离子灭菌器","韩国BELIMED RENOSEM","RENO-S130D","油雾过滤器滤芯","韩国BELIMED RENOSEM","件",1]
[14,"过氧化氢低温等离子灭菌器","韩国BELIMED RENOSEM","RENO-S130D","催化剂过滤器","韩国BELIMED RENOSEM","件",1]
[15,"过氧化氢低温等离子灭菌器","韩国BELIMED RENOSEM","RENO-S130D","高效无菌过滤器","韩国BELIMED RENOSEM","件",1]
[16,"凝胶成像分析系统","美国柯达公司","GELLOGIC212","凝胶成像工作站维修","华硕","/",1]
[17,"胸腔镜","奥林巴斯","LTF-240","胸腔镜维修","奥林巴斯","LTF-240",1]
[18,"呼吸机","飞利浦","v60","开关面板","兼容或原装","v60",1]
[19,"输液泵","圣诺","SN1500H","薄膜按键","圣诺","SN1500H",1]
[20,"输液泵","圣诺","SN1500H","电池组","圣诺","SN1500H",1]
[21,"超声诊断仪","GE","vivid e9","前端主控板维修","GE","GFI板",1]
[22,"安瓿双扉蒸汽灭菌器","山东新华","XG1.0DB-1.2","温度压力模块","/","EM231",1]
[23,"电子胃镜","奥林巴斯","GIF-XP260N","GIF-XP260N维修","奥林巴斯","/",1]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]