{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8],[4,1,21,1],[4,2,21,2],[4,3,21,3]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.11.15"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"安瓿双扉蒸汽灭菌器等设备","山东新华等","XG1.ODB-1.2等","内室压力表","/","0.5Mp,10cm",2,"吕思敏"]
[2,{"$nulls":3},"压力真空表","/","0.9MPa,10cm",2,"吕思敏"]
[3,{"$nulls":3},"压力表","/","1.6MPa,10cm",2,"吕思敏"]
[4,{"$nulls":3},"压力表","/","0.6MPa,65cm",2,"吕思敏"]
[5,{"$nulls":3},"压力表","/","1.6MPa,100cm",2,"吕思敏"]
[6,{"$nulls":3},"压力表","/","1.6MPa,10cm",2,"吕思敏"]
[7,{"$nulls":3},"真空表","/","-0.1MPa,65cm",2,"吕思敏"]
[8,{"$nulls":3},"真空表","/","-0.1MPa,65cm",2,"吕思敏"]
[9,{"$nulls":3},"温度计","/","200℃WSS,100cm",2,"吕思敏"]
[10,{"$nulls":3},"真空表","/","760mmHg,100cm",2,"吕思敏"]
[11,{"$nulls":3},"压力表","/","1.6MPa,10cm",2,"吕思敏"]
[12,{"$nulls":3},"压力表","/","1.6MPa,10cm",6,"吕思敏"]
[13,{"$nulls":3},"温度表","/","150℃WSS,10cm",2,"吕思敏"]
[14,{"$nulls":3},"真空表","/","-0.1MPa,10cm",2,"吕思敏"]
[15,{"$nulls":3},"压力表","/","0.25MPa,10cm",2,"吕思敏"]
[16,{"$nulls":3},"压力表","/","1MPa,10cm",2,"吕思敏"]
[17,{"$nulls":3},"压力表","/","1.6MPa,10cm",8,"吕思敏"]
[18,{"$nulls":3},"双金属温度计","/","100℃，8cm",6,"吕思敏"]
[19,"反渗透制水机","重庆恒诺","HN-2RO-2000L","臭氧灭菌系统及配套管路、电路","重庆恒诺","HN-OZ-5G",1,"吕思敏"]
[20,"离心机","德国THERMO","ST16","M20酶标板转子","THERMO",75003624,2,"吕思敏"]
[21,"显微镜","奥林巴斯","SZ61","汞灯灯泡","奥林巴斯","SHI-1300L",2,"吕思敏"]
[22,"肌电诱发电位仪","丹麦Alpine bioMde APS","9033A07","一次性同芯圆针电极配套线缆","Natus","9013C0014",12,"吕思敏"]
[23,"/","/","/","内外胎","/","2.75-18",2]
[24,"毛细管电泳仪","塞比亚","capillarys2","S-T氘灯","塞比亚","10052370cs",1,"程游"]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]