{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.11.18"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"全自动毛细管电泳仪","赛比亚","capillarys2 flex piercing","毛细管","赛比亚","10046286BS",8]
[2,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","bp-203RPEⅢ","动脉脚踝袖带（左）原装","欧姆龙","/",4]
[3,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","bp-203RPEⅢ","动脉脚踝袖带（右）原装","欧姆龙","/",4]
[4,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","bp-203RPEⅢ","动脉上臂袖带（左）原装","欧姆龙","/",2]
[5,"动脉硬化检测仪","欧姆龙","bp-203RPEⅢ","动脉上臂袖带（右）原装","欧姆龙","/",2]
[6,"小鼠EVC通风笼盒系统","苏州猴皇","HH-A-4","水瓶","苏州猴皇","400ml",70]
[7,"吸引器","江苏鱼跃","23D","脚踏板","江苏鱼跃","/",2]
[8,"灭菌器","加拿大Scican","STATIM5000G4","单向阀","加拿大Scican","5000G4",1]
[9,"超声根管震荡仪","法国赛特力","P5 NEWTRON XS","工作尖","法国赛特力","K15-21MM","4盒"]
[10,"超声根管震荡仪","法国赛特力","P5 NEWTRON XS","工作尖","法国赛特力","ETBD",2]
[11,"超声根管震荡仪","法国赛特力","P5 NEWTRON XS","工作尖","法国赛特力","AS3D",3]
[12,"超声根管震荡仪","法国赛特力","P5 NEWTRON XS","工作尖","法国赛特力","ET20",2]
[13,"超声根管震荡仪","法国赛特力","P5 NEWTRON XS","工作尖","法国赛特力","ET25",1]
[14,"超声根管震荡仪","法国赛特力","P5 NEWTRON XS","工作尖","法国赛特力","H3",1]
[15,"数字化小牙片","美国Gendex","eXpert DC","牙片","迪饵","2#","1盒"]
[16,"关节镜","施乐辉",72202087,"关节镜维修","施乐辉",72202087,1]
[17,"呼吸机","迈柯唯","Servo-s","氧电池","原厂或兼容","/",1]
[18,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","595*595*46",60]
[19,"层流净化工程","/","/","初效过滤器","/","592*287*46",54]
[20,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","592*592*381*8",60]
[21,"层流净化工程","/","/","中效过滤器","/","592*287*381*4",54]
[22,"液晶电视机",null,null,"液晶屏","长虹","55寸",1]
[23,"液晶电视机",null,null,"液晶屏","海信","55寸",1]
[24,"液晶电视机",null,null,"电源","长虹","JUC.820.00157001",15]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]