{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.11.27"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"纯水系统","重庆力德","LPW-500-L","反渗透膜","美国陶氏",4040,4]
[2,"灭菌器","加拿大Scican","STATIM5000G4","单向阀","加拿大Scican","01-101627S",1]
[3,"灭菌器","加拿大Scican","STATIM5000G4","生物过滤器","加拿大Scican","5000S",1]
[4,"磁致伸缩牙科综合治疗仪","深圳邦沃","DU-11A","工作头","上海品瑞","细线左弯、右弯",4]
[5,"内镜清洗消毒工作台","深圳荣杰星","RX-1","滤芯","/","1µ5µ组合",1]
[6,"等离子双极宫腔电切镜","奥林巴斯","ESG-400","光学视管","日本奥林巴斯","WA2T412A",2]
[7,"等离子双极宫腔电切镜","奥林巴斯","ESG-400","内管鞘","日本奥林巴斯","A42011A",2]
[8,"等离子双极宫腔电切镜","奥林巴斯","ESG-400","外管鞘","日本奥林巴斯","A42021A",2]
[9,"等离子双极宫腔电切镜","奥林巴斯","ESG-400","工作把手","日本奥林巴斯","WA22367A",2]
[10,"等离子双极宫腔电切镜","奥林巴斯","ESG-400","高频电缆线","日本奥林巴斯","WA00014A",2]
[11,"等离子双极宫腔电切镜","奥林巴斯","ESG-400","宫腔镜消毒盒","国产","/",2]
[12,"等离子双极宫腔电切镜","奥林巴斯","ESG-400","导光束","日本奥林巴斯","WA03300A",2]
[13,"高清摄像系统","史赛克","1288hd","腹腔内窥镜（5.5mm加长型）","史赛克","503-513-030",2]
[14,"高清摄像系统","史赛克","1288hd","腹腔内窥镜（10mm加长型）","史赛克","503-113-030",2]
[15,"电切镜","奥林巴斯","A42011A","电切镜管鞘维修","奥林巴斯","A42011A",1]
[16,"全自动气腹机","史赛克","620-030-020","低压模块","史赛克",2400191,1]
[17,"关节镜","施乐辉",72202087,"关节镜维修","施乐辉",72202087,1]
[18,"经皮肾镜","wolf",8968.421,"经皮肾镜维修","wolf",8968.421,1]
[19,"纤维输尿管镜肾镜","wolf",8703.534,"纤维输尿管镜肾镜维修","wolf",8703.534,1]
[20,"纯水机","四川水思源","SSY-H-120L","RO 膜","陶氏",2540,"1支"]
[21,"纯水机","四川水思源","SSY-H-120L","纯化树脂","漂伊纯",8420,"40L"]
[22,"纯水机","四川水思源","SSY-H-120L","纯化柱","漂伊纯","75cm","1组"]
[23,"纯水机","四川水思源","SSY-H-120L","紫外消毒灯","伯纳","350L-16W","2支"]
[24,"/","/","/","空调移机","格力","风管机",1]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]