{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8],[8,8,15,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.12.13"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"/","/","/","交流接触器","西门子","3TF46/110V",4]
[2,"/","/","/","交流接触器","西门子","3TF44/110V",2]
[3,"/","/","/","交流接触器","西门子","3TS48/220V",2]
[4,"/","/","/","升降床钢缆护绳","/","ф6mm*800mm两头不锈钢安全弹簧扣",80]
[5,"/","/","/","氧气终端","/","国标",3,"旧设备带改造材料"]
[6,"/","/","/","负压终端","/","国标",7]
[7,"/","/","/","LED一体化灯管","/","T5、8w",3]
[8,"/","/","/","床头灯开关","/","86型",7]
[9,"/","/","/","电源插座","/","五孔、86型",7]
[10,"/","/","/","灯罩","/","适配",3]
[11,"/","/","/","紫铜管","/","∅10*1","10米"]
[12,"/","/","/","配套安装辅材","/","/",1]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]