{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.12.23"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"漩涡混合器","其林贝尔","VORTEX-KB3","维修","/","/",1]
[2,"主动脉内球囊反搏泵","美国DATASCOPE","cs100","电源模块","datascope","CS100",1]
[3,"IVC小鼠通气鼠笼","苏州猴皇","MK-190","送风初效过滤器","苏州猴皇","242*342*30",8]
[4,"IVC小鼠通气鼠笼","苏州猴皇","MK-190","送风中效过滤器","苏州猴皇","242*342*30",8]
[5,"IVC小鼠通气鼠笼","苏州猴皇","MK-190","送风高效过滤器","苏州猴皇","242*342*60",8]
[6,"IVC小鼠通气鼠笼","苏州猴皇","MK-190","排风初效过滤器","苏州猴皇","242*342*55",8]
[7,"IVC小鼠通气鼠笼","苏州猴皇","MK-190","排风中效过滤器","苏州猴皇","242*342*55",8]
[8,"恒温摇床","美国Thermo","MaxQ 4000","摇床电机","美国Thermo","20417887",1]
[9,"离心机","美国Thermo","ST16R","微量角转头","美国Thermo","75003652",1]
[10,"腹腔镜","沈阳沈大","J0830B","维修","/","/",2]
[11,"胆道镜","日本潘太克斯","ECY-1570K","维修","/","/",1]
[12,"鼻内镜","STORZ","7230AA","维修","/","/",1]
[13,"声带拉钳","STORZ","8953AM","维修","/","/",1]
[14,"离心机","德国Eppendorf","5702R","RH主板","德国Eppendorf",5703851055,1]
[15,"离心机","德国Eppendorf","5702R","变频器带状线缆","德国Eppendorf",5703851110,1]
[16,"高温灭菌器","山东新华","MAST-A-1200S-B-M1","控制器","山东新华","XPC33160",1]
[17,"高温灭菌器","山东新华","MAST-A-1200S-B-M1","分水器","山东新华","AF30-02",1]
[18,"高温灭菌器","山东新华","MAST-A-1200S-B-M1","安全阀固定接头","山东新华","13900-013.15.02.04.29.A.1",1]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]