{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2025.1.10"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"二氧化碳培养箱","美国Thermo","3111水套式","空气过滤器","美国Thermo",770001,"20个"]
[2,"手术动力装置","重庆西山","DK-N-33A","软轴","西山","RZ5a",2]
[3,"手术动力装置","重庆西山","DK-N-33A","磨钻手柄","西山","MSB2A-W150",2]
[4,"电子十二指肠镜","日本富士","ED-530XT","维修","富士","/",1]
[5,"化学发光成像分析系统","Vilber","Fusion FX5s","工作站维修","/","/",1]
[6,"注射泵","圣诺","SN-50F6","主板","圣诺","0012120626004638",1]
[7,"肢体动脉硬化检测仪","欧姆龙","BP-203RPEⅢ","脚踝气泵","欧姆龙","/",1]
[8,"体部自动摆位系统","Brainlab","ExacTrac","参考架","Brainlab","/",1]
[9,"塑瓶灌装生产线","成都耕德","GDLP+GDGX","金属制品陶瓷泵","/","250ML（含泵座，泵杆，三通阀，一套）",2]
[10,"塑瓶灌装生产线","成都耕德","GDLP+GDGX","金属制品星轮转盘模具","/","250ML（定制）",1]
[11,"塑瓶灌装生产线","成都耕德","GDLP+GDGX","金属制品旋盖头内衬","/","250ML（定制）",2]
[12,"反渗透制水机","重庆恒诺","HN-2RO-2000L","常闭电磁阀及相关控制电路","/","2W41-32GSN S91B",2]
[13,null,"德国STORZ",20131501,"导光束","德国STORZ","495NA",1]
[14,"全自动生化流水线","美国贝克曼","Power Processor","通讯模块","/","A1SJ71QC24N1-R2",1]
[15,"全自动生化流水线","美国贝克曼","Power Processor","CCD条码读取器","/","BL-185",1]
[16,"离心机","美国Thermo","ST16R","微量角转头","美国Thermo",75003652,1]
[17,"呼吸机","德国德尔格","Savina 300","流量传感器","德国德尔格","/",5]
[18,"心电分析系统","北京麦迪克斯","MECG-300","平板电脑维修","华为","S10-231W",1]
[19,"激光共聚焦显微镜","德国ZEISS","LSM880","GaAsp探测器","德国ZEISS"," 000000-0566-719\n 1-Ch-GaAsP-PMT",1]
[19,"激光共聚焦显微镜","德国ZEISS","LSM880","激光器电源","德国ZEISS","000000-0497-752",1]
[19,"激光共聚焦显微镜","德国ZEISS","LSM880","激光器","德国ZEISS","000000-0433-488",1]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]