{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8],[9,1,33,1],[9,2,33,2],[9,3,33,3],[9,5,33,5],[9,8,33,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2025.1.20"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"宫腔检查镜","美国史赛克","502-729-030","镜鞘维修","美国史赛克","502-729-051",1]
[2,"呼吸机","瑞士哈美顿","Galileo","蓄电池","B.B Battery","HR5..5-12",2]
[3,"监护仪","深圳迈瑞","T8","血氧饱和度前端","迈瑞","512E",10]
[4,"监护仪","深圳迈瑞","T8"," 心电导联线前端","迈瑞","EL6501B",10]
[5,"监护仪","深圳迈瑞","T8","体温探头","迈瑞","MR403B",10]
[6,"耳科手术动力装置","瑞士彼岸","OSSEODUO","不锈钢切削钻头","倡宁医疗","700501-001",1]
[7,{"$nulls":3},"不锈钢切削钻头",null,"700502-001",1]
[8,{"$nulls":3},"不锈钢切削钻头",null,"700503-001",1]
[9,{"$nulls":3},"不锈钢切削钻头",null,"700504-001",1]
[10,{"$nulls":3},"金刚砂磨头",null,"700511-001",1]
[11,{"$nulls":3},"金刚砂磨头",null,"700512-001",1]
[12,{"$nulls":3},"金刚砂磨头",null,"700513-001",1]
[13,{"$nulls":3},"金刚砂磨头",null,"700514-001",1]
[14,{"$nulls":3},"粗金刚砂磨头",null,"700521-001",1]
[15,{"$nulls":3},"粗金刚砂磨头",null,"700801-001",1]
[16,{"$nulls":3},"粗金刚砂磨头",null,"700802-001",1]
[17,{"$nulls":3},"粗金刚砂磨头",null,"700803-001",1]
[18,{"$nulls":3},"不锈钢橄榄钻头",null,"700811-001",1]
[19,{"$nulls":3},"不锈钢橄榄钻头",null,"700812-001",1]
[20,{"$nulls":3},"不锈钢火柴头型切削头",null,"700821-001",1]
[21,{"$nulls":3},"不锈钢火柴头型磨头",null,"700831-001",1]
[22,{"$nulls":3},"精钢砂磨钻头",null,"1100000-001",1]
[23,{"$nulls":3},"乌碳钢钻头",null,"1100017-001",1]
[24,{"$nulls":3},"金刚砂磨头",null,"1100003-001",1]
[25,{"$nulls":3},"乌碳钢钻头",null,"1100019-001",1]
[26,{"$nulls":3},"金刚砂磨头",null,"1100005-001",1]
[27,{"$nulls":3},"乌碳钢钻头",null,"1100027-001",1]
[28,{"$nulls":3},"粗金刚砂磨头",null,"1100232-001",1]
[29,{"$nulls":3},"粗金刚砂磨头",null,"1100234-001",1]
[30,{"$nulls":3},"粗金刚砂磨头",null,"1100236-001",1]
[30,"培养箱","日本ASTEC","AD-3100","氧气传感器","日本FIGARO","KE-25",4]
[31,"冷光源","美国史赛克","X8000","高压板","美国史赛克","P23669",1]
[32,"冷光源","美国史赛克","X8000"," 电源控制板","美国史赛克","0105210260",1]
[33,"纯水系统","重庆力德","LPW-500-L","预处理罐自动头","润新","F67C1",1]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]