{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2025.1.6"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"多导睡眼监测系统","澳大利亚康迪","Somte","胸带连接线","澳大利亚康迪","无",1]
[2,"多导睡眼监测系统","澳大利亚康迪","Somte","纽扣电极线","澳大利亚康迪","无",10]
[3,"多导睡眼监测系统","澳大利亚康迪","Somte","金杯电极线","澳大利亚康迪","无",10]
[4,"显微镜","奥林巴斯","IX81F72FL/PH","电动部件","奥林巴斯","BX3-U7CBH",1]
[5,"真空干燥柜","江苏金肯","JKZ100","真空泵","台冠","JP-240V",1]
[6,"清洗消毒机","山东新华","AUS-500-A","8.4寸智能屏（组态板，含支架）","山东新华","1TPB8.4-A1-ZT-MC",1]
[7,"真空干燥柜","江苏金肯","JKZ100","干燥柜管路",null,null,1]
[8,"/","/","/","医用输液轨道","/","铝合金直轨1.8*0.04m",12]
[9,"/","/","/","输液吊杆","/","伸缩范围80*120cm",5]
[10,"/","/","/","输液小车","/","/",24]
[11,"高清摄像系统","史赛克","1488-010-000","三晶片CCD","史赛克",1488,1]
[12,"高清摄像系统","史赛克","1488-010-000","摄像头电缆","史赛克",1488,1]
[13,"全身型双能X线骨密度仪","GE","DPX-NT","电源","GE","/",1]
[14,"LED灯条+驱动","/","/","/","/","/",30,"需看样品"]
[15,"传递窗拉手","/","/","/","/","/",4,"需看样品"]
[16,"纯水系统","重庆力德","LPW-500-L","控制器","/","水处理设备专用",1]
[17,"纯水系统","重庆力德","LPW-500-L","交流接触器","/","三项380V",1]
[18,"纯水系统","重庆力德","LPW-500-L","通讯线","/","COM口",1]
[19,"离心机","德国Eppendorf","5810R","门开关马达","德国Eppendorf",5820850132,1]
[20,"离心机","德国Eppendorf","5810R","微动开关","德国Eppendorf","5810853044",2]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]